## 数据标准
序号 | 问题类型 | 产品类型 | 详细数据要求 | 数据标准
1 | 靶点无效(细胞实验) | RNAi产品 | a、细胞信息；感染/转染照片 b、QPCR验证结果（引物序列、扩增曲线、熔解曲线、三复孔CT值等） | 1.1 病毒感染/质粒转染前后的实验各组白光及荧光图片（包括药筛照片），质粒需要提供转染24h以上照片，病毒需要提供感染72h以上照片，如病毒或者质粒不带荧光标签，请提供药筛条件和药筛前后照片；每个靶点提供一组照片；如有对照，需要提供一组对照的照片 1.2 建议提供荧光显微镜配套软件导出的照片，不建议提供手机拍摄的照片，分辨率10*10或10*20（目镜*物镜） 1.3 转染/感染前细胞状态良好（无污染、形态正常、死亡率在5%以下） 1.4 转染/感染后细胞密度在60%以上 1.5 靶点转染/感染效率在80%以上； 1.6 QPCR引物标准：引物长度（17 bp-25 bp）；产物长度80 - 300 bp；跨内含子；需要在转录本同源区设计引物；外源筛靶合同需要在转录本CDS区设计引物；引物比对特异性； 1.7 扩增曲线呈平滑的S型 1.8 单一熔解曲线峰
2 | 无过表达(细胞实验) | 编码基因上调、lncRNA上调、miRNA-up、Cas9-SAM类产品 | a、细胞信息；感染/转染照片 b、QPCR验证结果（引物序列、扩增曲线、熔解曲线、三复孔CT值等） | 同上述1.1~1.4 2.5 过表达质粒或者病毒转染/感染效率在60%以上； 2.6 QPCR引物标准：引物长度（17 bp-25 bp）；产物长度80 - 300 bp；用于编码基因检测跨内含子；用于编码基因检测需要在构建转录本CDS区设计引物；Cas9-SAM文库类产品需要在转录本同源区设计引物；引物比对特异性； 2.7 扩增曲线呈平滑的S型 2.8 单一熔解曲线峰
3 | 靶点无效(细胞实验) | Cas9-KO产品 | 基础数据：细胞信息；感染/转染照片 | 同上述1.1~1.5
针对不同验证方法需要再提供以下数据：
|  |  | a、错配酶法验证：酶切活性验证结果（PCR扩增引物序列、酶切前和酶切后电泳图谱） | 3.1 酶切前（PCR扩增）电泳图谱：照片曝光时间合适，清晰度高；marker条带清晰；扩增条带单一，电泳条带浓度比较高，产物大小正确；若含非特异性扩增产物，需要回收目标位置条带，并进行胶回收处理； 3.2 酶切后电泳图谱：照片曝光时间合适，清晰度高；marker条带清晰；PC组酶切条带为151bp、303bp，条带清晰可见；实验组电泳条带浓度高（需要酶切500ng以上PCR产物） 3.3 PCR扩增引物序列：引物长度（17 bp-25 bp）；产物长度350~800bp；需要在靶点序列所在位置上下游设计引物，产物序列包含靶点序列；酶切后两条产物能够通过电泳跑胶区分；引物比对特异性；在我司购买CAS9检测试剂盒，无需提供引物信息。
|  |  | b、TA克隆测序验证：PCR扩增引物序列；PCR扩增电泳图谱；每个靶点至少提供30个单克隆测序结果 | 3.1 PCR扩增引物序列：引物长度（17 bp-25 bp）；产物长度350~800bp；需要在靶点序列所在位置上下游设计引物，产物序列包含靶点序列；引物比对特异性； 3.2 电泳图谱：照片曝光时间合适，清晰度高；marker条带清晰；若含非特异性扩增产物，需要回收目标位置条带，并进行胶回收处理； 3.3 提供靶点组测序结果，分别包括.ab1格式和.doc格式文件；如是TA克隆或者其它质粒测序结果，每个测序结果有效读长在600bp以上；
|  |  | c、PCR产物测序验证：PCR扩增引物序列；PCR扩增电泳图谱；NC和靶点测序结果（.ab1格式和.doc格式） | 3.1 基因组DNA样本来源于混合克隆； 3.2 PCR扩增引物序列：引物长度（17 bp-25 bp）；产物长度350~800bp；需要在靶点序列所在位置上下游设计引物，产物序列包含靶点序列，靶点序列位置尽量在测序峰形图中间位置；引物比对特异性； 3.3 电泳图谱：照片曝光时间合适，清晰度高；marker条带清晰；若含非特异性扩增产物，需要回收目标位置条带，并进行胶回收处理； 3.4 提供靶点组测序结果，分别包括.ab1格式和.doc格式文件；如是TA克隆或者其它质粒测序结果，每个测序结果有效读长在600bp以上；
4 | 病毒滴度、感染效率、荧光、感染后细胞状态问题(细胞实验) | 病毒类产品 | 填写《吉凯基因病毒产品反馈表》-细胞实验v.3 | 4.1 病毒感染/质粒转染前后的实验各组白光及荧光图片（包括药筛照片），质粒需要提供转染24h以上照片，病毒需要提供感染72h以上照片，如病毒或者质粒不带荧光标签，请提供药筛条件和药筛前后照片；每个靶点提供一组照片；如有对照，需要提供一组对照的照片 4.2 建议提供荧光显微镜配套软件导出的照片，不建议提供手机拍摄的照片；分辨率10*10或10*20（目镜*物镜） 4.3 建议提供转染/感染前细胞图片（状态良好、无污染、形态正常、死亡率在5%以下）
5 | 病毒滴度、感染效率、荧光、注射后动物状态问题(动物实验) | 病毒类产品 | 填写《吉凯基因病毒产品反馈表》-动物实验v.3
6 | 污染问题(细胞实验) | 病毒类产品 | 填写《吉凯基因病毒产品反馈表》-细胞实验v.3 | 6.1 病毒感染/质粒转染前后的实验各组白光及荧光图片（包括药筛照片），质粒需要提供转染24h以上照片，病毒需要提供感染72h以上照片，如病毒或者质粒不带荧光标签，请提供药筛条件和药筛前后照片；每个靶点提供一组照片；如有对照，需要提供一组对照的照片 6.2 建议提供荧光显微镜配套软件导出的照片，不建议提供手机拍摄的照片 6.3 转染/感染前细胞状态良好（无污染、形态正常、死亡率在5%以下） 6.4 需要提供以下几组照片: a.正常细胞图片 b.正常细胞+（感染）试剂+目的病毒/质粒的图片 c.正常细胞+（感染）试剂+对照病毒/质粒的图片 d.正常细胞+（感染）试剂
7 | 污染问题(细胞实验) | 质粒、菌液类产品 | 填写《吉凯基因菌液质粒产品反馈表》-细胞实验v.3
8 | 污染问题 | 试剂类产品 | 照片 | 8.1 需要提供以下几组照片: a.正常细胞图片 b.正常细胞+（感染）试剂+目的病毒/质粒的图片 c.正常细胞+（感染）试剂+对照病毒/质粒的图片 d.正常细胞+（感染）试剂
9 | 菌液摇菌失败或者质粒抽提浓度低 | 质粒、菌液类产品 | 抗生素名称及终浓度；培养基名称；接菌比例；培养时间；抽提试剂盒名称；质粒浓度；按照随产品发给您的《菌液及质粒操作手册》进行的实验情况 | 暂无
10 | 质粒/菌液测序异常 | 质粒、菌液类产品 | 测序引物序列；测序结果（.ab1格式和.doc格式文件、序列比对结果） | 10.1 每个测序结果分别包括.ab1格式和.doc格式文件；如是TA克隆或者其它质粒测序结果，每个测序结果有效读长在600bp以上；如是PCR产物测序结果，每个测序结果有效读长为（产物大小-30）bp左右
11 | 产品信息错误（标签、报告等）、配货错误、管子破裂、干冰挥发导致产品处于常温状态 | 所有产品 | 照片 | 11.1 提供不同角度的照片，数量不低于3张；照片清晰

## Sheet1
序号 | 实验类型 | 问题类型 | 产品类型 | 详细数据要求 | 数据标准
1 | 细胞实验 | 靶点无效 | RNAi产品 | a、下载并填写《吉凯基因病毒产品反馈表》-细胞实验v.3或《吉凯基因菌液质粒产品反馈表》-细胞实验v.3； b、感染/转染照片 c、QPCR验证结果（引物序列、扩增曲线、熔解曲线、三复孔CT值等） | 1.1 病毒感染/质粒转染前后的实验各组白光及荧光图片（包括药筛照片），质粒需要提供转染24h以上照片，病毒需要提供感染72h以上照片，如病毒或者质粒不带荧光标签，请提供药筛条件和药筛前后照片；每个靶点提供一组照片；如有对照，需要提供一组对照的照片 1.2 建议提供荧光显微镜配套软件导出的照片，不建议提供手机拍摄的照片，分辨率10*10或10*20（目镜*物镜） 1.3 转染/感染前细胞状态良好（无污染、形态正常、死亡率在5%以下） 1.4 转染/感染后细胞密度在60%以上 1.5 靶点及阴性对照组细胞转染/感染效率在80%以上； 1.6 QPCR引物标准：引物长度（17 bp-25 bp）；产物长度80 - 300 bp；跨内含子；需要在转录本同源区设计引物；外源筛靶合同需要在转录本CDS区设计引物；引物比对特异性； 1.7 扩增曲线呈平滑的S型 1.8 单一熔解曲线峰
2 |  | 无过表达 | 编码基因上调、lncRNA上调、miRNA-up、Cas9-SAM类产品 | a、下载并填写《吉凯基因病毒产品反馈表》-细胞实验v.3或《吉凯基因菌液质粒产品反馈表》-细胞实验v.3； b、感染/转染照片 c、QPCR验证结果（引物序列、扩增曲线、熔解曲线、三复孔CT值等） | 同上述1.1~1.4 2.5 过表达质粒及阴性对照细胞转染或者过表达病毒及阴性对照细胞感染效率在80%以上； 2.6 QPCR引物标准：引物长度（17 bp-25 bp）；产物长度80 - 300 bp；用于编码基因检测跨内含子；用于编码基因检测需要在构建转录本CDS区设计引物；Cas9-SAM文库类产品需要在转录本同源区设计引物；引物比对特异性； 2.7 扩增曲线呈平滑的S型 2.8 单一熔解曲线峰
3 |  | 靶点无效 | Cas9-KO产品 | a、下载并填写《吉凯基因病毒产品反馈表》-细胞实验v.3或《吉凯基因菌液质粒产品反馈表》-细胞实验v.3 b、感染/转染照片 | 同上述1.1~1.5
针对不同验证方法需要再提供以下数据：
|  |  |  | a、错配酶法验证：酶切活性验证结果（PCR扩增引物序列、酶切前和酶切后电泳图谱） | 3.1 酶切前（PCR扩增）电泳图谱：照片曝光时间合适，清晰度高；marker条带清晰；扩增条带单一，电泳条带浓度比较高，产物大小正确；若含非特异性扩增产物，需要回收目标位置条带，并进行胶回收处理； 3.2 酶切后电泳图谱：照片曝光时间合适，清晰度高；marker条带清晰；PC组酶切条带为151bp、303bp，条带清晰可见；实验组电泳条带浓度高（需要酶切500ng以上PCR产物） 3.3 PCR扩增引物序列：引物长度（17 bp-25 bp）；产物长度350~800bp；需要在靶点序列所在位置上下游设计引物，产物序列包含靶点序列；酶切后两条产物能够通过电泳跑胶区分；引物比对特异性；在我司购买CAS9检测试剂盒，无需提供引物信息。
|  |  |  | b、TA克隆测序验证：PCR扩增引物序列；PCR扩增电泳图谱；每个靶点至少提供30个单克隆测序结果 | 3.1 PCR扩增引物序列：引物长度（17 bp-25 bp）；产物长度350~800bp；需要在靶点序列所在位置上下游设计引物，产物序列包含靶点序列；引物比对特异性； 3.2 电泳图谱：照片曝光时间合适，清晰度高；marker条带清晰；若含非特异性扩增产物，需要回收目标位置条带，并进行胶回收处理； 3.3 提供靶点组测序结果，分别包括.ab1格式和.doc格式文件；如是TA克隆或者其它质粒测序结果，每个测序结果有效读长在600bp以上；
|  |  |  | c、PCR产物测序验证：PCR扩增引物序列；PCR扩增电泳图谱；NC和靶点测序结果（.ab1格式和.doc格式） | 3.1 基因组DNA样本来源于混合克隆； 3.2 PCR扩增引物序列：引物长度（17 bp-25 bp）；产物长度350~800bp；需要在靶点序列所在位置上下游设计引物，产物序列包含靶点序列，靶点序列位置尽量在测序峰形图中间位置；引物比对特异性； 3.3 电泳图谱：照片曝光时间合适，清晰度高；marker条带清晰；若含非特异性扩增产物，需要回收目标位置条带，并进行胶回收处理； 3.4 提供靶点组测序结果，分别包括.ab1格式和.doc格式文件；如是TA克隆或者其它质粒测序结果，每个测序结果有效读长在600bp以上；
4 |  | 病毒滴度、感染效率、荧光、感染后细胞状态问题 | 病毒类产品 | 下载并填写《吉凯基因病毒产品反馈表》-细胞实验v.3 | 4.1 病毒感染/质粒转染前后的实验各组白光及荧光图片（包括药筛照片），质粒需要提供转染24h以上照片，病毒需要提供感染72h以上照片，如病毒或者质粒不带荧光标签，请提供药筛条件和药筛前后照片；每个靶点提供一组照片；如有对照，需要提供一组对照的照片 4.2 建议提供荧光显微镜配套软件导出的照片，不建议提供手机拍摄的照片；分辨率10*10或10*20（目镜*物镜） 4.3 建议提供转染/感染前细胞图片（状态良好、无污染、形态正常、死亡率在5%以下）
5 |  | 污染问题 | 病毒类产品 | 下载并填写《吉凯基因病毒产品反馈表》-细胞实验v.3 | 5.1 病毒感染/质粒转染前后的实验各组白光及荧光图片（包括药筛照片），质粒需要提供转染24h以上照片，病毒需要提供感染72h以上照片，如病毒或者质粒不带荧光标签，请提供药筛条件和药筛前后照片；每个靶点提供一组照片；如有对照，需要提供一组对照的照片 5.2 建议提供荧光显微镜配套软件导出的照片，不建议提供手机拍摄的照片 5.3 转染/感染前细胞状态良好（无污染、形态正常、死亡率在5%以下） 5.4 需要提供以下几组照片: a.正常细胞图片 b.正常细胞+（感染）试剂+目的病毒/质粒的图片 c.正常细胞+（感染）试剂+对照病毒/质粒的图片 d.正常细胞+（感染）试剂
6 |  | 污染问题 | 质粒、菌液类产品 | 下载并填写《吉凯基因菌液质粒产品反馈表》-细胞实验v.3
7 | 动物实验 | 病毒滴度、感染效率、荧光、注射后动物状态问题 | 病毒类产品 | 下载并填写《吉凯基因病毒产品反馈表》-动物实验v.3 | 7.1 动物信息，若是造模鼠，请详细说明造模方法； 7.2 检测时间：动物注射病毒后多久观察荧光？ 7.3 检测荧光的方式？（冰冻切片、免疫荧光、免疫组化等） 7.4 组织图片：包含正常组织组1组、阴性对照病毒组1组、靶点病毒组3组图片；建议DAPI染色及针对特异性细胞做荧光标记；
8 |  | 靶点无效 | RNAi产品 | a、下载并填写《吉凯基因病毒产品反馈表》-动物实验v.3； b、组织图片； c、QPCR验证结果（引物序列、扩增曲线、熔解曲线、三复孔CT值等） | 8.1 动物信息，若是造模鼠，请详细说明造模方法； 8.2 检测时间：动物注射病毒后多久观察荧光？ 8.3 检测荧光的方式？（冰冻切片、免疫荧光、免疫组化等） 8.4 组织图片：包含正常组织组1组、阴性对照病毒组1组、靶点病毒组3组图片；建议DAPI染色及针对特异性细胞做荧光标记； 8.5 QPCR引物标准：引物长度（17 bp-25 bp）；产物长度80 - 300 bp；跨内含子；需要在转录本同源区设计引物；外源筛靶合同需要在转录本CDS区设计引物；引物比对特异性； 8.6 扩增曲线呈平滑的S型 8.7 单一熔解曲线峰
9 |  | 无过表达 | 编码基因上调、lncRNA、circRNA、miRNA上调类产品 | a、下载并填写《吉凯基因病毒产品反馈表》-动物实验v.3； b、组织图片； c、QPCR验证结果（引物序列、扩增曲线、熔解曲线、三复孔CT值等） | 9.1 动物信息，若是造模鼠，请详细说明造模方法； 9.2 检测时间：动物注射病毒后多久观察荧光？ 9.3 检测荧光的方式？（冰冻切片、免疫荧光、免疫组化等） 9.4 组织图片：包含正常组织组1组、阴性对照病毒组1组、过表达组1组图片；建议DAPI染色及针对特异性细胞做荧光标记； 9.5 QPCR引物标准：引物长度（17 bp-25 bp）；产物长度80 - 300 bp；用于编码基因检测跨内含子；用于编码基因检测需要在构建转录本CDS区设计引物；引物比对特异性； 9.6 扩增曲线呈平滑的S型 9.7 单一熔解曲线峰
10 | 实物确认 | 产品信息错误（标签、报告等）、配货错误、管子破裂、干冰挥发导致产品处于常温状态 | 所有产品 | 照片 | 10.1 提供不同角度的照片，数量不低于3张；照片清晰
11 | 摇菌、质粒抽提、测序 | 菌液摇菌失败或者质粒抽提浓度低 | 质粒、菌液类产品 | 抗生素名称及终浓度；培养基名称；接菌比例；培养时间；抽提试剂盒名称；质粒浓度；按照随产品发给您的《菌液及质粒操作手册》进行的实验情况 | 暂无
12 |  | 质粒/菌液测序异常 | 质粒、菌液类产品 | 测序引物序列；测序结果（.ab1格式和.doc格式文件、序列比对结果） | 12.1 每个测序结果分别包括.ab1格式和.doc格式文件；如是TA克隆或者其它质粒测序结果，每个测序结果有效读长在600bp以上；如是PCR产物测序结果，每个测序结果有效读长为（产物大小-30）bp左右
13 | 试剂配置 | 污染问题 | 试剂类产品 | 照片 | 13.1 需要提供以下几组照片: a.正常细胞图片 b.正常细胞+（感染）试剂+目的病毒/质粒的图片 c.正常细胞+（感染）试剂+对照病毒/质粒的图片 d.正常细胞+（感染）试剂